Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Старобаишевский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) и сбором исходных данных» разработан по заказу Администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом № 0101200000914000037 и техническим заданием.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Старобаишевский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024 года.

Расчетный срок – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Старобаишевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Краткий исторический очерк.

Территория современного Дюртюлинского района издавна была заселена башкирами племен елан, ельдяк, карши, с родовыми подразделениями идель-елан,  кыр-елан, кыр-ельдяк, буре-ельдяк. Татарские и мишарские деревни на территории района появились в XVIII веке.

Дюртюлинский район поначалу включал в себя территорию бывших Ельдякской, Анастасьинской, Исмайловской, Асяновской, Московской волостей. В тогдашних рамках было 208 деревень, разбросанных до границы с Татарией. С 1935 года, после разукрупнения путем образования на части его территорий Илишевского района, границы района приобрели нынешний вид.

20 августа 1930 года в Башкирии был образован Дюртюлинский район. Старобаишевский сельсовет образован 28 февраля 1918 года.

с. Старобаишево

Село Старобаишево возникло как выселок, хутор деревни Аканеево. Об этом свидетельствуют следующие источники. Первопоселенец Баиш Расмекеев в 1736 г. жил в д. Аканеево и служил сотником, то есть стоял во главе 100 дворов, исполняя фискальную (сборы налогов и др.) и полицейскую (контроль за общественным порядком в селе) функции. По записи от 5 декабря 1736 г. видно, что сотник д. Аканеево Баиш Расмекеев, башкиры д. Рысаево (ныне не существует) Таймас Рысаев – сын первопоселенца д. Рысаево. Салтанган Бардыгангулов и другие одновотчинники припустили бирского канцеляриста Ивана Зинова, толмача Алексея Груздева, Леонтия и Никифора Ляпустиных на свою жалованную землю по р. Чукур, р. Кильдяк, р. Белая, где могли создать свое поселение. И в 1739 г. Баиш – житель Аканеево с одновотчинниками отдал бирскому канониру Г.И. Погорелову с братом часть своей вотчинной пахотной земли по р. Евбаза с правом «селитца дворовой усадьбой и сроить мельницу мутовку» с получением денег по 40 коп. в год.

Из вышеупомянутой информации следует считать, что деревня Баишево появилась между 1739 и 1780 гг. Коренными жителями деревни были башкиры (85-86%), остальные – татары и мишари. У сельчан к 1843 г. было 304 лошади, 298 коров, 400 овец и 108 коз. На 306 башкир сеяли 840 пудов озимого и 1056 пудов ярового хлеба, была и мельница. Имели 213 десятин пашни. Зафиксирована мечеть.

с. Староуртаево и д. Новоуртаево

Деревня Уртаево при р. Евбаза и р. Урюш в 1780 г. приняла тептярей, припущенников вотчинниками для поселения. В 1795 г. насчитывалось 218 башкир, 37 тептярей, 11 удмуртов. В 1816 г. башкир было 260, в 1834 г. – 314, в 1859 г. – 269, в 1870 г. Староуртаево – 1179, в Новоуртаево – 194 человека. Тептяри были учтены в 1834 г. когда их было всего лишь 20 человек. Выселок, получивший статус самостоятельного поселения, мог возникнуть в начале XX в.

Все жители в 1834 г. владели 304 лошадьми, 356 коровами, 700 овцами, 150 козами. Пашня равнялась 400 десятинам, сенокосные угодья – 250 десятинам. На 314 башкир было засеяно 720 пудов озимого и 1016 пудов ярового хлеба. В 1870 г. взятии на учет 2 мельницы.

д. Гулюково

деревня Гулюково – сравнительно молодое по времени возникновения поселение башкир-шамшадинцев. Данное утверждение доказано рядом фактов. Во-первых, сын первопоселенца Кучум Гулюков жил в 1747-1822 гг. Во-вторых, Гулюково зафиксирована лишь 7-дворной деревней в 1795 г., возникшей, следовательно, за несколько лет до V ревизии. Есть все основания утверждать, что Гулюково была основана между ревизиями 1738 и 1795 гг. В конце XVIII в. Она имела лишь 3 двора с 26 башкирами и 4 двора с 23 тептерями. Последние были припущены вотчинниками по договору 1784 г. Мишари живут здесь с 1820 г., когда их 17 мужчин приняли из д. Муллино (ныне Балтачевский район). В 1834 г. там проживало 27 башкир, 42 тептеря и 57 мишарей. По X ревизии1859 г. было 46 вотчинников и 194 припущенника. Всего населения к 1870 г. насчитывалось 256 человек. В 1920 г. все жители из 560 человек названы башкирами, хотя по предыдущим учетам здесь жили и тептяри и мишари.

В 1843 г. все население из 126 человек (20 дворов) имело 40 десятин земли под усадьбами. 150 десятин пашни, 100 десятин сенокосных угодий, 80 десятин под лесом. Они все владели 91 лошадью, 102 коровами, 300 овцами, 165 козами. На 27башкир в 1843 г. посеяли 120 пудов озимого и 184 пуда ярового хлеба. В деревне была мельница.

д. Ильдус

Деревня Ильдус – достаточно молодое по времени возникновения поселение. В числе других башкирских поселений Дюртюлинского района было основано после переписи 1925 года.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Старобаишевский сельсовет - муниципальное образование в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. Расположен в юго-восточной части района. На севере граничит со Староянтузовским сельсоветом, на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Бирским районом, на юге – с Московским сельсоветом, на западе – с Суккуловским сельсоветом, на северо-западе – с Учпилинским сельсоветом.

В состав Старобаишевского сельсовета входит 5 населенных пунктов:

центр сельсовета с. Старобаишево

с. Староуртаево

д. Новоуртаево

д. Гулюково

д. Ильдус

Ведущие отрасли экономики сельсовета – сельское хозяйство, животноводство и производство сельскохозяйственных продуктов. Обширные площади земель, относимых к категории сельскохозяйственных, а также благоприятные природно-климатические условия, дают предпосылки к дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

1.3 Существующая застройка.

с. Старобаишево

Село Старобаишево расположено на границе со Староянтузовским сельсоветом, на берегу реки Евбаза. Расстояние до районного центра (Дюртюли) – 18 км.

Планировочно село Старобаишево можно разделить на два района: восточный и западный, осью деления является река Евбаза, протекающая с юга на север через весь населенный пункт.

с. Староуртаево

Село Староуртаево расположено в центральной части сельсовета. Расстояние до районного центра (Дюртюли) – 20 км, до центра сельсовета – 2 км.

Староуртаево имеет дробную планировочную структуру, что продиктовано протекающими через населенный пункт рекой Евбаза и ее притоком.

д. Новоуртаево

Деревня Новоуртаево расположена у восточной границы сельсовета, на берегу реки Белой. Расстояние до районного центра (Дюртюли) – 30 км, до центра сельсовета – 11 км.

Планировочное развитие населенного пункта продиктовано безымянным ручьем, протекающим с юго-запада на северо-восток, – большинство улиц имеет схожее направление.

д. Гулюково

Деревня Гулюково расположена в юго-западной части сельсовета. Расстояние до районного центра (Дюртюли) – 22 км, до центра сельсовета – 5 км.

Существующая планировочная структура населенного пункта вытянута с юго-запада на северо-восток вдоль левого берега безымянного ручья.

д. Ильдус

Деревня Ильдус расположена в юго-восточной части сельсовета. Расстояние до районного центра (Дюртюли) – 28 км, до центра сельсовета – 8 км.

Существующая планировочная структура деревни вытянута с юго-запада на северо-восток по обоим берегам безымянного ручья.

1.3.1. Жилая застройка.

Вся жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа в деревянном, кирпичном и каменном исполнении с придомовыми участками.

1.3.2 Общественная застройка.

Наиболее развитый общественный центр расположен в центре сельсовета селе Старобаишево, в деревне Ильдус объекты обслуживания населения отсутствуют. Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1. Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

таблица 1

Перечень общественных зданий и сооружений.

| № | Наименование предприятия | Ед. измер. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Старобаишево |
| 1 | Сельский дом культуры | мест | 300 | сущ. |
| 2 | Школа | учащихся | 200 | сущ. |
| 3 | Магазин |  |  | сущ. |
| 4 | Правление ООО «ПЗ Россия» |  |  | сущ. |
| 5 | Мечеть |  |  | сущ. |
| 6 | Администрация сельского поселения |  |  | сущ. |
| 7 | Амбулатория |  |  | сущ. |
| 8 | Магазин |  |  | сущ. |
| 9 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов | мест детск. мест | 200 100 | сущ. сущ. |
| 10 | Магазин |  |  | сущ. |
|  | с. Староуртаево |
| 1 | Сельский дом культуры | мест | 100 | сущ. |
| 2 | Магазин |  |  | сущ. |
| 3 | Магазин |  |  | сущ. |
| 4 | Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей №157 | учащихся | 200 | сущ. |
|  | д. Новоуртаево |
| 1 | Сельский дом культуры | мест | 80 | сущ. |
|  | д. Гулюково |
| 1 | Сельский дом культуры | мест | 100 | сущ. |
|  | д. Ильдус |
|  | Объекты обслуживания населения отсутствуют |  |  |  |

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями II, III, IV и V классами опасности, с соответствующими размерами санитарно-защитных зон – 500 м, 300 м, 100 м и 50 м.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.

таблица 2

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений.

| № | Наименование предприятия, учреждения и организации | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Старобаишево |
| 1 | Пилорама |  |  | сущ. |
| 2 | Зерноток |  |  | сущ. |
| 3 | Молочно-товарная ферма | голов | 1200 | сущ. |
| 4 | Машино-тракторная мастерская |  |  | сущ. |
| 5 | Гараж ООО «ПЗ Россия» |  |  | сущ. |
|  | с. Староуртаево |
| 1 | Ангар |  |  | сущ. |
| 2 | Молочно-товарная ферма | голов | 600 | сущ. |
|  | д. Новоуртаево |
| 1 | Ангар |  |  | сущ. |
|  | д. Гулюково |
| 1 | Летняя ферма |  |  | сущ. |
| 2 | Молочно-товарная ферма | голов | 200 | сущ. |
| 3 | Колхозный склад |  |  | сущ. |
|  | д. Ильдус |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные объекты отсутствуют |  |  |  |

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Старобаишевского сельсовета расположен выявленный памятник археологии.

таблица 3

| N | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка | Современное использование, источник | Вид памятника | Принятие на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ново-Уратаевское селище | В 1 км СЗ-ее д. Новоуртаево, на мысу левого берега р. Белой, около двух родников | Раннее средневековье | АКБ № 288 | Выявленный памятник археологии | В |

1.5 Транспорт и дороги

Внешние транспортно-экономические связи Старобаишевского сельсовета осуществляются посредством автомобильного транспорта, а в период навигации – посредством судоходных водных путей  по реке Белой.

Все населенные пункты района имеют регулярное сообщение с ГО городом Дюртюли и связаны с ним асфальтированными дорогами. Близлежащие станции железной дороги от районного центра: Буздяк - 116км, Уфа - 130км и Янаул - 145км.

Станции технического обслуживания автомобилей и автозаправочные станции в сельском поселении отсутствуют.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

таблица 4

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Категория дороги | Протяжен-ность всего, км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальт | гравий | грунт |
| Межмуниципального значения |
| 1 | Дюртюли-Старобаишево- Новоуртаево | IV | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | - |
| Муниципального значения |
| 2 | Подъезд к д.Староуртаево от а/дКазань-Уфа | IV | 6,2 | 6,2 | 6,2 | - | - |
| 3 | Староянтузово-Аканеево- Старобаишево | V | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 4 | Подъезд к д.Гулюково | V | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| Всего по Дюртюлинскому ДРСУ, в т.ч.: |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - | - |
| Межмуниципального значения |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | - |
| Муниципального значения |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - | - |

1.6  Коммунальные сооружения.

На территории сельского поселения функционирует 2 свалки ТБО, обе свалки ТБО поселения построены без проектов. Полигон ТБО г.Дюртюли построен по проекту Башгипроводхоз.

таблица 5

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Назначение объекта | Накоплено, тонн | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО Племзавод "Россия", свалка | д. Гулюково | Захоронение отходов | 1500 | На землях муниципального образования |
| 2 | ООО Племзавод "Россия", свалка | с. Староуртаево | Захоронение отходов | 2300 | На землях муниципального образования |

Действующий скотомогильник расположен в 2,2 км к северо-востоку от села Старобаишево, согласно данным, предоставленным Администрацией СП Старобаишевский сельсовет, намечается реконструкция скотомогильника.

Перечень кладбищ в границах Старобаишевского сельсовета

таблица 6

| № п/п | Местоположение | Площадь, га | Расстояние до селитебной застройки, м | Расстояние до источника водоснабжения, м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | В 140 м к северу от с. Старобаишево | 1,31 | 156 | 105 | Действующее |
| 2 | В 390 м от северной границы с. Старобаишево | 1,82 | 384 | 100 | Действующее |
| 3 | В 230 м к югу от с. Староуртаево | 2,35 | 275 | 167 | Действующее |
| 4 | У западной границы д. Новоуртаево | 0,84 | 147 | 248 | Действующее |
| 5 | У северо-западной границы д. Гулюково | 1,81 | 170 | 315 | Действующее |
| 6 | В 200 м к северо-западу от д. Ильдус | - | 280 | 100 | Действующее |
| 7 | В 1,3 км к северо-востоку от С. Старобаишево | - | 1395 | 820 | Действующее |
| 8 | В юго-западной части с. Староуртаево | 0,5 | 86 | 600 | Действующее |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст Бирск по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, умеренноконтинентальный, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемых районов приведены в таблицах 1-4.

таблица 1

Климатические параметры холодного периода года

| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С | Бирск |
| --- | --- | --- |
|  | обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | - 43 - 40 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки ,°С |
|  | обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | - 38 - 35 |
| 3 | Температура воздуха обеспеченностью 0.94 | - 20 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | - 47 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца ,°С | 7,2 |
| 6 | Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода ,°С, со средней суточной температурой воздуха |
|  | <0 продолжительность/сред, температура <8 продолжительность/сред, температура <10 продолжительность/сред, температура | 162/-9,1 215/-5,9 230/-4,9 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 82 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | 79 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 169 |
| 10 | Повторяемость направления воздуха, % за XII-N/III-IV |
|  | С | 4/7 |
|  | СВ | 4/7 |
|  | В | 7/8 |
|  | ЮВ | 17/15 |
|  | Ю | 33/25 |
|  | ЮЗ | 18/21 |
|  | З | 9/12 |
|  | СЗ | 5/6 |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь |
|  | С | 4,8 |
|  | СВ | 6,7 |
|  | В | 4,7 |
|  | ЮВ | 6,8 |
|  | Ю | 8,2 |
|  | ЮЗ | 5,6 |
|  | З | 6,3 |
|  | СЗ | 6,1 |
| 12 | Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с | 4,5 |
| 13 | Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз |
|  | В 10 лет В 50 лет | 101 153 |

таблица 2

Климатические параметры теплого периода года

| 1 | Барометрическое давление, гПа | 995,6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Температура воздуха, обеспеченностью: °С |
|  | 0,99 | 26,6 |
|  | 0,98 | 55,0 |
|  | 0,96 | 25,4 |
|  | 0,95 | 51,0 |
| 3 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 25,0 |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 38 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха, °С | 11,0 |
| 6 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 67 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в15 ч. наиболее теплого месяца, % | 54 |
| 8 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 377 |
| 9 | Суточный максимум осадков, мм | 104 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за июль-август, м/с | западное |
| 11 | Среднее число дней с росой за год | 67 |

таблица 3

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| 1 | Январь | -13,7 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Февраль | -13,0 |
| 3 | Март | -6,3 |
| 4 | Апрель | 4,0 |
| 5 | Май | 12,5 |
| 6 | Июнь | 17,3 |
| 7 | Июль | 19,0 |
| 8 | Август | 16,9 |
| 9 | Сентябрь | 11,0 |
| 10 | Октябрь | 3,2 |
| 11 | Ноябрь | -5,0 |
| 12 | Декабрь | -11,2 |
| 13 | Год | 2,9 |

таблица 4

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с.

| Север | 3,2 |
| --- | --- |
| Северо-восток | 3,6 |
| Восток | 2,9 |
| Юго-восток | 3,7 |
| Юг | 4,9 |
| Юго-запад | 3,9 |
| Запад | 3,5 |
| Северо-запад | 3,2 |

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства Дюртюлинский административный район РБ относится к климатическому подрайону 1Г. Расчетная температура для проектирования отопления -35°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

- Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

- Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

- Высока температура воздуха и слабый ветер.

- Туманы.

- В городах - повышенный исходный уровень концентраций.

б.Опасное направление и скорость ветра (4-7м/сек.).

Повторяемость слабых ветров составляет 20% с максимумом в августе- сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30%. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-06км и 2-6°С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1км и 5-10°С), минимум - летом.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны – территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800-19000°С, значение гидротермического коэффициента - 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый), продолжительность периода активной вегетации – 125дней;

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 15°С - 75дн., с температурой от -5 до -15°С - 80- ЮОдн., мощность снежного покрова - 30-50см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5м/сек., зимой - 4,0-4,5м/сек.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Дюртюлинский район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Большая часть территории расположена на водораздельном плато с абсолютными отметками 70-80м, расчлененная долинами рек Белой, ее притоками и оврагами протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров.

В долине реки Белой выделяются пойменные и две надпойменные террасы. Отложения неогена имеют пестрый литологический состав.

Пойма практически полностью затоплена Нижне-Камским водохранилищем. Первая надпойменная терраса заболочена, в большей части затапливается паводком 1% обеспеченности.

В геологическом строении принимают участие коренные породы и неоген- четвертичные отложения. В коренные породы пермского возраста мощностью 300м представлены песчаниками, аргеллитами и мегрелями, в верхней части - ангидритами и доломитами.

Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40м распространены в долине поймы р.Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м).

Эллювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах - суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

По инженерно-геологическим условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород, характеризующим их общее состояние и активность современных экзогенных процессов, территория района в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов и оврагов.

2.3.   Гидрография и гидрогеология

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена реками Белая и Евбаза и их притоками.

Белая (по башк. И татар. Агидель) – река, протекающая по территории Республики Башкортостан и Республики Башкортостан. Является левым притоком реки Кама, относится к бассейну Каспийского моря и бассейну рек Кама и Волга. Исток реки Белой берет начало в 3 км юго-западнее села Новохусаиново в Учалинском районе Башкирии, у подножия хребта Аваляк. Впадает река в Нижнекамское водохранилище (река Кама) возле села Татарские Ямалы в Актанышском районе Республики Татарстан.

Протяженность реки составляет 1430 км, площадь водосборного бассейна – 142000 км2. Питание реки, в основном, снеговое. Река покрывается льдом, как правило, в конце ноября вскрывается примерно в середине апреля. Около 60% годового стока проходит во время весеннего половодья (в среднем 75 дней). Период половодья происходит примерно с 10 апреля до 23 июля. Во время половодья мутность воды в реке достигает 900 мг/л (в остальное время около 50 мг/л).

Русло реки сильно петляет, в рассматриваемом районе общее направление течения – северо-западное. В пределах территории проектирования река Белая представляет собой типичную равнинную реку. Протекая по широкой пойме, богатой старицами, река образует много излучин и делится на рукава. Правый берег более возвышен, чем левый.

Река Евбаза (Большая Евбаза) – левый приток реки Белой. Берет начало в 1 км к юго-западу от д. Урман-Асты Дюртюлинского района. Протекает с юго-запада на северо-восток по территории Дюртюлинского и Бирского районов, в 1 км к северо-востоку от д. Тартышево Бирского района поворачивает на северо-запад  и далее течет по территории Дюртюлинского района (в 10 км к северу от с. Староянтузово поворачивает на юго-запад) и впадает в р. Белая в 176 км от ее устья.

Длина реки составляет 56 км, площадь водосборного бассейна – 440 км2. Питание реки преимущественно снеговое, среднегодовой расход воды в устье – 1,76 м3/с. Рельеф бассейна равнинный, ярозионно-аккумулятивный

Подземные воды содержатся в коренных породах и неоген-четвертичных отложениях. Водоносный горизонт в аллювиальных отложениях мощностью от 5 до 35м широко распространяется в долине р.Белой и вскрывается на глубине 2м. Воды пресные, минерализация 0,2-0,4г/л, в верхней части бактериологически загрязнены. Содержание железа от 0.1 до Змг/л и марганца от 0,05 до 1,5мг/л. Жесткость составляет 3-7,6мг-экв/л. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков. Водоносный горизонт представляет наибольший практический интерес для водоснабжения. К эллювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды верховодки. Они не пригодны для водоснабжения ввиду малой водообильности и загрязненности. Водоносные горизонты коренных пород из-за слабой водообильности и повышенной минерализации не могут быть источниками централизованного водоснабжения.

На территории сельского поселения имеются озера и пруды,  используемые для забора воды в различных целях, а так же для водопоя скота, орошения сельскохозяйственных угодий, борьбы с водной и ветровой эрозией почвы, а также для хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Перечень рек протяженностью 10 км и более

таблица  5

| № | Название реки | Куда впадает, с какого берега | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Водоохр. зона, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Белая | Кама, лев. | 1430 | 200 |
| 2 | Евбаза | Белая, лев. | 27 | 100 |

2.4. Растительный и животный мир

Дюртюлинский район расположен в южной лесостепи, в теплом и незначительно засушливом агроклиматическом регионе, в зоне рискованного земледелия, 17,8% которого занимают широколиственно-хвойные леса.

Район сильно освоенный. Сохранность естественных ландшафтов около 30%. Облесенность района 18%, все леса района относятся по категории защитности к I группе. Преобладают леса мягколиственные (54%) и хвойные (38%). В левобережной части района леса преимущественно колочные (преобладает береза бородавчатая, липа, дуб). Правобережный район лесной (Ангасякское лесничество), представленный производными лесами и лесными культурами.

Леса, близкие к естественному состоянию сохранились лишь по защитным полосам р.Белой - реликтовые сосновые боры и елово-пихтовые леса (Ангасяскское и Кандышеевское лесничества). Памятниками природы объявлены прибельские сосновые боры, елово-пихтовые леса, комплексный заказник по охране лекарственных трав и растений и другие.

Более 70% площади района занимают сельскохозяйственные земли, возникшие на местах произрастания широколиственных лесов и остепненных лугов.

В границы сельского поселения Старобаишевский сельсовет  входит часть государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бирский».

Заказник образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 25.07.1967 №401 «Об организации Бирского государственного регионального заказника».

Площадь: Бирский район – 19487 га, Дюртюлинский район – 1155 га, всего – 20642 га. Землепользователи: Янтузовское участковое лесничество ГБУ РБ «Бирское лесничество», ГБУ РБ «Дюртюлинское лесничество» и муниципальные образования сельских поселений. Местоположение: заказник расположен на участке волнистой равнины правобережья реки Белой и части гривно-ложбинной поймы правобережной излучины реки, в 2,8 км к юго-востоку от с.Новоельдяково, около 6 км к северо-западу от г. Бирска.

Более половины (53,3%) территории заказника занято широколиственными лесами, остальная площадь заказника занята пашнями, пастбищами и сенокосами. Изредка встречаются суходольные сосняки. В пойме р. Белой – сероольшанники, долины рек и ручьев занятии ивняково-черемуховыми зарослями, уремой. Овраги и балки заросли кустарниками из ив, калины, шиповника, орешника и ежевики.

Обычными видами животных являются лось, кабан и косуля, около водоемов обитают бобр, ондатра и норка американская. Разнообразны хищники: мелкие – горностай, колонок, лесная куница, лесной хорь и более крупные – волк, енотовидная собака, лисица, рысь, барсук. Много боровой, водоплавающей, полевой, болотно-луговой дичи, голубей. Среди редких видов отмечены выдра, норка европейская.

Заказник имеет ресурсное, научное и природоохранное значение. Режим охраны установлен Положением о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 №48, и Положением о Бирском государственном природном зоологическом заказнике, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.01.2008 №13 «Об утверждении положений о государственных природных зоологических заказниках республиканского значения».

В реке Белой обитают: плотва, форель, окунь, голавль, щука, сом, бакля, налим, лещ, стерлядь, густера, ёрш, судак, пескарь. Снижающиеся запасы рыбы: хариус, таймень, жерех, язь.

2.5. Почвы

Ландшафты района относятся к типичной лесостепи Прибельской пологохолмисто-увалистой равнины. Почвы карбонатные, преимущественно типичные и выщелочные черноземы (40%), встречаются подзолитстые, серые лесные и пойменные.

На территории района развиты ветровая и водная эрозия почвы (оврагообразование). Площадь нарушенных земель составляет около 200га, в том числе 160га - сельскохозяйственные земли, из которых 20% сильно и средне эродированы. Это приводит к уменьшению гумусового слоя и снижению урожайности.

Рост оврагов в естественных условиях в песках, легких и средних суглинках составляет от 0,5 до 15,Ом/год, в тяжелых суглинках и глинах - менее 5м/год. Под влиянием хозяйственной деятельности рост оврагов в песках, легких и средних суглинках достигает бОм/год, в тяжелых суглинках и глинах — до 15м/год. Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и рекультивированы путем залужения.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Старобаишевский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения.

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Прирост |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 1268 | - |
| 2009 | 1397 | 129 |
| 2010 | 1385 | -39 |
| 2012 | 1351 | -34 |
| 2013 | 1358 | 7 |

Численность по населенным пунктам

| Наименование населённого пункта | Численность населения по переписи 2002 г. | Численность населения по переписи 2009 г. (прирост) | Численность населения по переписи 2010 г. (прирост) | Численность населения на 01.01. 2011 г. (прирост) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старобаишево | 548 | 672 (124) | 631 (-41) | 681 (50) |
| с. Староуртаево | 336 | 360 (24) | 396 (36) | 342 (-54) |
| д. Новоуртаево | 136 | 138 (2) | 136 (-2) | 137 (1) |
| д. Гулюково | 202 | 184 (-18) | 181 (-3) | 185 (4) |
| д. Ильдус | 46 | 43 (-3) | 41 (-2) | 35 (-6) |

Численность населения существующая составляет 1358 тыс. чел.

Динамика численности населения за последние 4 года по сельском поселении Старобаишевский сельсовет по естественному приросту отрицательная, по механическому приросту положительная.

В дальнейшем прогнозируется стабилизация миграционных процессов и увеличение естественного прироста. Прогноз численности населения на расчётный срок исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости.

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельского поселения.

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – расчетный период

Численность постоянного населения СП Старобаишевский сельсовет

По состоянию на начало 2013 года составила 1358 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный прирост отрицательный, механический прирост положительный.

р+m=11,8

Н 1оч.= 1358Х(1+21,8/1000)5=1513

Н р.с.= 1358Х(1+21,8/1000)20=2090

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2034г. - 2090 тыс.чел. , на первую очередь - 2024г. – 1513 тыс.чел.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 м2/чел., и до 30,0 м2/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,125 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

28 м2/чел х 1513 чел. = 42364 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

28 м2/чел х 155 чел. = 4340 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

155 :21 чел/га = 7,38 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

35 м2/чел х 2090 чел. = 73150 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

35 м2/чел х 732 чел. = 25620 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

732 :21 чел/га = 34,86 га

Для нового строительства зарезервировано 7,38 га на первую очередь, 34,86 га на расчетный срок, 9,7 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 4340 м2, на расчетный срок 25620 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Кол-во квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  |  | нов.стр. | нов.стр | нов.стр. | нов.стр | сущ. | 1оч. | Р.С. |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | 52 | 244 | 4340 | 25620 | 1358 | 1513 (155) | 2090 (732) |

Примечание: жилищная обеспеченность — 1 оч. - 28,0 кв.м/чел., расч. срок- 35,0 кв.м/чел.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.). Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания. Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликации на основном чертеже.

Ниже приведен расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания для сел Старобаишево и Староуртаево и деревень Ильдус и Гулюково. Проектом не предусматривается развитие деревни Новоуртаево, в связи с чем, новые объекты обслуживания населения в этом населенном пункте размещаться не будут. Объекты обслуживания деревни Новоуртаево размещаются в соседних  населенных пунктах.

Расчет потребности в объектах обслуживания

Старобаишевского сельсовета

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | человек |  | 1513 | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1. Детские дошкольные учреждения | мест | 80*** | 121 | 167 | 121 | 170 | 121 | 170 | 121* | 170* | 0,43 | 0,6 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащихся | 180 | 272 | 376 | 200 | 200 | 176 | - | 376* | 376* | 0,88 | 0,88 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2. Станция скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Выдвижная станция скорой помощи | объект | 1 на 5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 106 | 147 | - | - | 147 | - | 147 | 147 | 0,02 | 0,02 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 90 | 125 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 121 | 167 | 580 | 580 | - | - | 580 | 580 | - | - |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | встр. в СДК | встр. в СДК |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 454 | 627 | 200 | 200 | 254 | 427 | 454 | 627 | - | - |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 60 | 84 | - | - | 60 | 84 | 60 | 84 | 0,02 | 0,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 14 | 19 | - | - | 14 | 19 | 14 | 19 | 0,02 | 0,02 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | сущ | сущ |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | встр | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом зарезервировано 1,7 га земель у юго-восточной границы с. Старобаишево под развитие производственного комплекса сельского поселения.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с придомовыми участками до 0,125га. В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки(общественные центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

в) зона размещения объектов социального назначения.

Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

Производственная зона. Здесь выделены следующие подзоны:

а) производственные территории в пределах жилой застройки;

б) производственные территории за пределами жилой застройки.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры на стадии генерального плана включает в себя – улицы, автомобильные дороги и коридоры магистральных сетей.

К зоне специального назначения отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см. гл. VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями.

К развитию предлагаются следующие населенные пункты:

с. Старобаишево

с. Староуртаево

д. Гулюково

д. Ильдус

Для нового строительства зарезервировано 7,38 га на первую очередь, 34,86 га на расчетный срок, 9,7 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 4340 м2, на расчетный срок 25620 м2.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Внешние экономические связи Старобаишевского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта, а в период навигации – посредством судоходных водных путей  по реке Белой.

4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Согласно СТП Дюртюлинского района основными направлениями развития транспортного каркаса являются:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

4. Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

В связи с чем, проектом предлагается совершенствование надежности автодорог, путем поддержания надлежащего технического состояния дорожного покрытия, и реализация системных мер по повышению безопасности движения.

Градация транспортной системы сельсовета в части категорий автомобильных дорог не претерпевает изменений.

4.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

4.3. Общественный транспорт.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам межмуниципального значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами и с центрами соседних районов.

Проектные предложения по развитию пассажирского транспорта общего пользования направлены на достижение высокого уровня транспортного обслуживания населения сельсовета и района в целом. Целью реформирования системы пассажирского транспорта является создание устойчиво развивающейся, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, включая и малообеспеченные. Конкурентоспособность общественного пассажирского транспорта будет определяться уровнем качества услуг и их ценовой доступностью для основной массы населения.

Линии общественного транспорта проходят по дороге межмуниципального значения Дюртюли-Старобаишево-Новоуртаево, обеспечивая автобусное сообщение между населенными пунктами Старобаишево, Староуртаево, Новоуртаево и Ильдус. Согласно СТП Дюртюлинского района для улучшения качества обслуживания пассажиров, пользующихся транспортом общего пользования, проектом предлагается строительство автостанции в центре сельсовета селе Старобаишево.

Необходимость в общественном транспорте внутри населенных пунктов отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

4.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 1,513*320 = 484 авт;

Ар.с. = 2,09*370 = 773 авт.

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

484*0,7=339 маш/мест на 1 очередь;

773*0,7=541 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 121 маш/мест;

на расчетный срок - 193 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 24 маш/мест;

на расчетный срок – 39 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 73 маш/мест;

на расчетный срок – 116 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 121 маш/мест;

на расчетный срок – 193 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 1513/1200 = 2 ед;

К р.с. = 2090/1200 = 2 ед.

Существующие АЗС в сельском поселении отсутствуют, проектом предлагается разместить АЗС на 2 колонки на 1 очередь у юго-западной границы с. Старобаишево.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 1513/200= 6 постов;

Рр.с. = 2090/200= 11 постов.

Проектом предлагается разместить СТО на 6 постов по автодороге Подъезд к д.Староуртаево от а/дКазань-Уфа на 1 очередь и СТО на 5 постов на расчетный срок у юго-восточной границы д. Ильдус по автодороге межмуниципального значения Дюртюли-Старобаишево-Новоуртаево.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

таблица 1

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1358 | 1513 | 2090 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 484 | 773 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 | 2 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 6 | 11 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 339 | 541 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 121 | 193 |
| В общественном центре (5%) |  | 24 | 39 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 73 | 116 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 121 | 193 |
| Мосты |  | 3 | 3 |

Глава V. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

с.Старобаишево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Старобаишево выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м. Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в с. Старобаишево составляет 121,0÷92,8м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования. Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 76,5 тысячных и минимальный 1,2 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 1,2 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

с.Староуртаево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Староуртаево выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м. Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в с.Староуртаево составляет 120,0÷96,5м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования. Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 57,4 тысячных и минимальный 5,7 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 5,7 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Гулюково

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Гулюково выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м. Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Гулюково составляет 125,8÷118,0 м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования. Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 54,4 тысячных и минимальный 2,6 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 2,6 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Ильдус

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Ильдус выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м. Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Ильдус составляет 180,0÷152,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования. Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 30,4 тысячных и минимальный 29,2 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 29,2 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

д.Новоуртаево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Новоуртаево выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м. Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад рельефа в д.Новоуртаево составляет 134,0÷108,0м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2,Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а так же продольные уклоны в тысячных  и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования. Рельеф местности пересечённый с наличием возвышенностей и логов. Максимальный уклон принят 34,0 тысячных и минимальный 6,7 тысячная. Проектные отметки предлагают максимальное сохранение существующего рельефа. На улицах с уклоном менее 6,7 тысячных предусматривается пилообразный профиль по лоткам проезжих частей с устройством дождеприемных колодцев в пониженных местах.

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение на территории Старобаишевского сельсовета отсутствует. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 6.1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям

таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 25,62 | 26,25 | 0,67 | 0,08 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 1,17 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 4,34 | 26,25 | 0,11 | 0,01 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 0,53 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 25,62 |  | 0,67 | 0,08 | 2,40 |  | 0,42 | 1,17 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 4,34 |  | 0,11 | 0,01 | 2,29 |  | 0,40 | 0,53 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,73 | 0,09 |  |  | 0,45 | 1,27 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,12 | 0,01 |  |  | 0,43 | 0,57 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,63 | 0,08 |  |  | 0,39 | 1,09 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,11 | 0,01 |  |  | 0,37 | 0,49 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,72 | 0,21 |  |  | 2,58 | 4,51 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,29 | 0,04 |  |  | 2,47 | 2,79 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

с.Старобаишево

Газоснабжение существующего жилого массива с.Старобаишево осуществляется от ГРП. Газ высокого давления подается в ГРП, расположенной в южной части населенного пункта. Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

с.Староуртаево

Газоснабжение существующего жилого массива с.Староуртаево осуществляется от ГРП. Газ высокого давления подается в ГРП расположенном в западной части населенного пункта. Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления  в ГРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Гулюково

Газоснабжение существующего жилого массива д.Гулюково осуществляется от ШРП. Газ высокого давления подается в ШРП расположенном в южной части населенного пункта. Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Ильдус

Газоснабжение существующего жилого массива д.Ильдус осуществляется от ШРП. Газ высокого давления подается в ШРП расположенном в южной части населенного пункта. Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Новоуртаево

Газоснабжение существующего жилого массива д.Новоуртаево осуществляется от ШРП. Газ высокого давления подается в ШРП расположенном в юго-западной части населенного пункта. Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа. В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица а)

| № п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,513 | 2,09 | 453,9 | 216,1 | 627,0 | 298,6 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1,513 | 2,09 | 6,9 | 3,5 | 9,6 | 4,8 |
|  | Итого |  |  | 460,8 | 219,6 | 636,6 | 303,4 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 483,9 | 230,6 | 668,4 | 318,5 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 24,2 | 11,5 | 33,4 | 15,9 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 25,4 | 12,1 | 35,1 | 16,7 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,49 | 1,09 | 390,9 | 68,9 | 631,7 | 153,0 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,79 | 4,51 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 390,9 | 68,9 | 631,7 | 153,0 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 900,2 | 311,6 | 1335,2 | 488,2 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. На территории с.Старобаишево проектом предложено строительство ГРП на участке с газопроводом высокого давления.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение

Раздел водоснабжения Старобаишевского сельсовета Дюртюлинского района выполнен на основании задания на проектирование.

Существующее положение

с.Старобаишево

В настоящее время в селе Старобаишево существует источник водоснабжения. Водонапорная башня расположена восточной части села и обеспечивает водоснабжением.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с.Староуртаево

В настоящее время в селе Староуртаево существует источник водоснабжения. Водонапорная башня расположена за границами населенного пункта и обеспечивает водоснабжением.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д.Гулюково

В настоящее время в деревне Гулюково существует источник водоснабжения. Водонапорная башня расположена в южной части села и обеспечивает водоснабжением.

Часть населения берет воду из водозаборных колонок. На территории школы есть колодец. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д.Ильдус

В настоящее время в деревне Ильдус существует источник водоснабжения. Водонапорная башня расположена в юго-западной части села и обеспечивает водоснабжением.

Часть населения берет воду из водозаборных колонок. На территории школы есть колодец. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д.Новоуртаево

В настоящее время в деревне Новоуртаево существует источник водоснабжения. Водонапорная башня расположена в юго-западной части села и обеспечивает водоснабжением.

Часть населения берет воду из водозаборных колонок. На территории школы есть колодец. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Нормы водопотребления

На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Проектное решение

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение существующей и проектируемой части населенных пунктов.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 1.

Пожаротушение

Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаро-

тушения с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям

таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1513 | 200 | 302,60 | 363,12 | 88,51 | 24,59 |
|  | на расч. срок | 2090 | 200 | 418,00 | 501,60 | 95,10 | 26,42 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 30,26 | 36,31 | 8,85 | 2,46 |
|  | на расч.срок |  |  | 41,8 | 50,16 | 9,51 | 2,64 |
| 2 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 15,13 | 18,16 | 4,43 | 1,23 |
|  | на расч.срок |  |  | 20,9 | 25,08 | 4,75 | 1,32 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1513 | 50 | 75,65 | 83,22 | 7,21 | 2,00 |
|  | на расч.срок | 2090 | 50 | 104,50 | 114,95 | 9,96 | 2,77 |
| 6 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 7 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1513 |  | 423,64 | 635,80 | 154,00 | 42,78 |
|  | Итого на расч.срок: | 2090 |  | 585,20 | 826,79 | 164,32 | 45,64 |

6.4.Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время на территории Старобаишевского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения не имеются. В сельских пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твёрдых бытовых отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.

Проектное решение

Согласно ранее разработанной СТП Дюртюлинского проектом предполагается размещение очистных сооружений в с.Старобаишево.

Проектом предусматривается раздельная система канализования с отведением бытовых и производственных сточных вод.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Необходимо строительство очистных сооружений путем применения технологии биоблоков.

Мощности очистных сооружений изменяются в соответствии с количеством жителей в населённых пунктах и принимаются стандартным. Минимальная производительность принимается 100 м3/сут, а максимальная – 200 м3/сут

На проектируемых БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в р.Яубазы.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .

Строительство новых сетей, очистных сооружений и их реконструкция предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу а.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям

таблица а

| № | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |
|  | на 1 очередь | 1513 | 200 | 265,60 | 302,60 | 363,12 | 3,50 |
|  | на расч. срок | 2090 | 200 | 290,60 | 418,00 | 501,60 | 4,84 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 36,31 | 0,35 | 1,05 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1513 |  |  | 399,43 | 3,85 | 11,56 |
|  | Итого на расч.срок: | 2090 |  |  | 551,76 | 5,32 | 15,97 |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания Старобаишевского сельсовета  является ПС, расположенная в центральной части сельсовета.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Старобаишевский сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории населенных пунктов.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории Старобаишевского сельсовета будет осуществляться от проектируемых ТП.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Старобаишевский сельсовет | 63,55 | 620,33 | 620,33 | 236,57 | 856,9 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Старобаишевского сельсовета Республики Башкортостан отсутствует.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи от АТС, расположенной в с.Староянтузово Староянтузовского сельсовета по проектируемым воздушным линиям связи  до проектируемых КУСов с последующей разводкой до абонентов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. положение | 1 очередь 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 7393,4 | 7393,4 | 7393,4 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 207,19 | 234,67 | 242,05 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | - | - | - |
|  | -сблокированная застройка с участками | « | - | - | - |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 207,19 | 234,67 | 242,05 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 8,03 | 10,63 | 11,88 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | - - | 13,37 47,36 | 24,73 75,56 |
| 1.4 | -улицы, дороги, из них: | га | 46,35 | 50,78 | 63,61 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | « | 33,9 | 34,3 | 34,85 |
| 1.6 | -водоёмы | « | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| 1.7 | -лес | « | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| 1.8 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 126,98 |
| 1.9 | -кладбище | « | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| 2.0 | -прочие | « | 7097,08 | 7006,0 | 6854,94 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 1,358 | 1,513 | 2090 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 7 | 6 | 9 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | - | 4,34/ 155 | 25,62/ 732 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | - | 28,0 | 35,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км |  | 12,7 | 12,7 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорого – всего: | км |  | 33,56 | 36,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги межмуниципального значения |  |  | 12,7 | 12,7 |
|  | - дороги муниципального значения |  |  | 7,1 | 7,1 |
|  | - магистральные улицы |  |  | 13,76 | 16,66 |
| 4.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  |  | 484 | 773 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 635,8 | 826,79 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 399,43 | 551,76 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | - | 620,33 | 856,9 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | 106 Вт | - | 2,79 | 4,51 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 900,2 | 1335,2 |
| 6 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | - | 126,98 |

Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам

Глава X.  Баланс земельного фонда

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

| Населенный пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Старобаишево | 02:22:131102:5 | 19,02 | Земли населенных пунктов | 4,03 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Малоэтажное строительство |
| с.Старобаишево | 02:22:131102 | 8,55 | Земли населенных пунктов | - | - | Малоэтажное строительство |
| с.Старобаишево | 02:22 | 6,71 | Земли населенных пунктов | - | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Малоэтажное строительство |
| с.Старобаишево | 02:22:121101:1 | 15,34 | Земли населенных пунктов | 4,03 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Малоэтажное строительство |
| с.Старобаишево | 02:22:121101:2 | 2,65 | Земли населенных пунктов | 3,29 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Малоэтажное строительство |
| с.Староуртаево | 02:22 | 2,02 | Земли населенных пунктов | - | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Малоэтажное строительство |
| д. Гулюково | 02:22 | 1,5 | Земли населенных пунктов | - | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Малоэтажное строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Ильдус | 02:22:120901:2 | 1,26 | Земли населенных пунктов | 3,29 | - | Малоэтажное строительство |

Мелиоративные системы в границах сельского поселения отсутствуют.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельскохозяйственного назначения.